(ANEXO X)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

|  |  |  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI SERVIÇOS RESTANTES DA PRIMEIRA LICITAÇÃO - RO DATA= 29-07-2020 | SINAPI - 06/2020 - Rondônia SBC - 07/2020 - Rondônia CPOS - 07/2019 - São Paulo | 22,47% | Não Desonerado |
| Planilha Orçamentária Sintética |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8.477,76 |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 373,14 | 456,98 | 2.741,88 |
| 1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 12 | 390,29 | 477,99 | 5.735,88 |
| 2 |  |  | ESTACIONAMENTO E CANTEIROS |  |  |  |  | 107.029,92 |
| 2.1 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 1172,21 | 0,43 | 0,53 | 621,27 |
| 2.2 | 79473 | SINAPI | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 58,61 | 4,34 | 5,32 | 311,81 |
| 2.3 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 1172,21 | 71,12 | 87,10 | 102.099,49 |
| 2.4 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 117,19 | 27,85 | 34,11 | 3.997,35 |
| 3 |  |  | ESTRUTURA PARA NOVA CAIXA DAGUA |  |  |  |  | 18.087,38 |
| 3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 5,17 | 67,01 | 82,07 | 424,30 |
| 3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3,66 | 40,63 | 49,76 | 182,12 |
| 3.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 92,5 | 63,81 | 78,15 | 7.228,88 |
| 3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 7,31 | 422,52 | 517,46 | 3.782,63 |
| 3.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7,31 | 169,62 | 207,73 | 1.518,51 |
| 3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 91 | 11,93 | 14,61 | 1.329,51 |
| 3.6 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70,2 | 10,98 | 13,45 | 944,19 |
| 3.7 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128,7 | 10,08 | 12,34 | 1.588,16 |
| 3.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 87,9 | 10,12 | 12,39 | 1.089,08 |
| 4 |  |  | CAIXA DAGUA E INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 2.992,33 |
| 4.1 | CAIXA D'ÁGUA | Próprio | INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA (ACESSÓRIOS) | UN | 1 | 628,81 | 770,10 | 770,10 |
| 4.2 | 48.02.006 | CPOS | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 5.000 litros | un | 1 | 1.814,51 | 2.222,23 | 2.222,23 |
|  |  | Total sem BDI | 111.527,22 |
|  |  | Total do BDI | 25.060,17 |
|  |  | Total Geral | 136.587,39 |

_________________________________________

ONESMO KRULL RIBEIRO - ME

CREA: 6837 EM/RO

(ANEXO XI)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI SERVIÇOS RESTANTES DA PRIMEIRA LICITAÇÃO - RO DATA= 29-07-2020 | SINAPI - 06/2020 - Rondônia SBC - 07/2020 - Rondônia CPOS - 07/2019 - São Paulo | 22,47% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |
| Cronograma Físico e Financeiro |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.477,76 | 100,00% 8.477,76 |  |  |  |
| 2 | ESTACIONAMENTO E CANTEIROS | 100,00% 107.029,92 |  | 33,00% 35.319,87 | 33,00% 35.319,87 | 34,00% 36.390,17 |
| 3 | ESTRUTURA PARA NOVA CAIXA DAGUA | 100,00% 18.087,38 |  |  | 50,00% 9.043,69 | 50,00% 9.043,69 |
| 4 | CAIXA DAGUA E INSTALAÇÕES | 100,00% 2.992,33 |  |  | 50,00% 1.496,17 | 50,00% 1.496,17 |
| Porcentagem |  | 6,21% | 25,86% | 33,58% | 34,36% |
| Custo |  | 8.477,76 | 35.319,87 | 45.859,73 | 46.930,03 |
| Porcentagem Acumulado |  | 6,21% | 32,07% | 65,64% | 100,0% |
| Custo Acumulado |  | 8.477,76 | 43.797,63 | 89.657,36 | 136.587,39 |
| __________________________________________ ONESMO KRULL RIBEIRO - ME CREA: 6837 EM/RO |